Утвержден заседанием общественной комиссии

к Протоколу № 2  от  14.06.2017 г.

Дизайн-проект

благоустройства территории общего пользования сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области

к программе «Формирование современной городской среды муниципального образования сельское поселение Пушной Кольского района Мурманской области на 2017 год»

(Обустройство сквера в районе Дома культуры ул. Центральная, д. 14 в н.п. Пушной).

2017 г. н.п. Пушной

Приложение № 1 к Дизайн-проекту

обустройство сквера

Утвержден заседанием общественной комиссии

к Протоколу № 2  от  14.06.2017 г.

Графическая схема

благоустройства территории общего пользования сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области

к программе «Формирование современной городской среды муниципального образования сельское поселение Пушной Кольского района Мурманской области на 2017 год»

(Обустройство сквера в районе Дома культуры ул. Центральная, д. 14 в н.п. Пушной)

| Условные обозначения: |
| --- |
|  | Тротуарная плитка |
|  | Площадка асфальтированная |
|  | Скамейки чугунные |
|  | Светильник парковый |
|  | Урна |

| Приложение № 2 к Дизайн-проекту обустройство сквера Утвержден заседанием общественной комиссии к Протоколу № 2 от 14.06.2017 г. |  |
| --- | --- |
| Ведомость объемов работ |
| Обустройство сквера в районе Дома культуры ул. Центральная, д. 14 в н.п. Пушной |
| : |  |
| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Благоустройство сквера |
| 1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100м3 | 0,09 |
| 2 | Планировка вручную дна корыта под тротуар, группа грунтов 2 | 1000м2 | 0,03 |
| 3 | Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях | 100м | 0,3 |
| 4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщ. 20 см марка 400, фракция 10- 20 мм | 100м3 | 0,06 |
| 5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 20 см | 100м3 | 0,06 |
| 6 | Устройство бетонных плитных тротуаров из плитки тротуарной 400х400х50 мм с заполнением швов песком | 100м2 | 0,3 |
| 7 | Прим. Установка скамеек чугунных "Нескучный Сад" | 100шт | 0,02 |
| 8 | Прим. Установка урны | 100шт | 0,02 |
| Электроосвещение сквера |
| 9 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7м, группа грунтов 3 | 100м3 | 0,0118 |
| 10 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100м3 | 0,0064 |
| 11 | Устройство основания под фундаменты щебеночного | м3 | 0,1 |
| 12 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3м3. | 100м3 | 0,0011 |
| 13 | Установка фундамента ФМ- 0,133- 1,5 | т | 0,023 |
| 14 | Установка светильник со столбом парковый тип. Altair F- 3 черное золото или эквивалент и лампами светодиодными "LED-ST64-PRM"=2 шт. или эквивалент | т | 1 |
| 15 | Подвеска провода самонесущего изолированного для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП- 2 3х16+1х25- 0,6/1,0 | 1000м | 0,05 |
| Площадка асфальтированная |
| 16 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной 0,2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100м3 | 0,3 |
| 17 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 20 см | 100м3 | 0,3 |
| 18 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня марки 400, фракция 10- 20 мм толщ. 20 см | 100м3 | 0,3 |
| 19 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,1545 |
| 20 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марка II плотность каменных материалов 2,5- 2,9 т/м3 | 1000м2 | 0,15 |

| Приложение № 3 к Дизайн-проекту обустройство сквера Утвержден заседанием общественной комиссии к Протоколу № 2 от 14.06.2017 г. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта Обустройство сквера у Дома культуры в н.п. Пушной Кольского района Мурманской области. На основании Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» начальная (максимальная) цена муниципального контракта определяется проектно-сметным методом: Начальная максимальная цена контракта составляет: 600 000 руб.00 коп. (Шестьсот тысяч) руб. 00 коп.. |  |
| --- | --- |
| Сквер у Дома культуры, расположенного по адресу: ул. Центральна, д. 14 н.п. Пушной Кольского района Мурманской области |
| (наименование стройки) |
| Сквер у Дома культуры, расположенного по адресу: ул. Центральна, д. 14 н.п. Пушной Кольского района Мурманской области |
| (наименование объекта) |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №12-2017-06-12 |
| Обустройство сквера у Дома культуры в н.п. Пушной Кольского района Мурманской области.. |
| Сметная стоимость | 600 000,00 | руб. |
|  | строительных работ | 595 076,00 | руб. |
|  | монтажных работ | 4 924,00 | руб. |
|  | оборудования | 0 | руб. |
|  | прочих работ | 0 | руб. |
| Средства на оплату труда | 58347 | руб. |
| Нормативная трудоемкость | 212 | чел. час. |
| Смета составлена в ценах 2-го квартала 2017 г. года |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество и единица измерения | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | материаль- ных затрат | всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | материаль- ных затрат | не занятых обслуживанием машин |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | занятых обслуживанием машин |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т. ч. оплаты труда |  |  |  | в т. ч. оплаты труда |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Благоустройство сквера |
| 1 | ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 Козп=15,57 (ИНД 02- 17) НР= 88%*0,85( НР= 2843 руб.) СП= 45%*0,85*0,8( СП= 1175 руб.) Объем: 15 * 2 * 0.3 | 0,09 | 42106,22 |  |  | 3790 | 3790 |  |  | 177,1 | 15,94 |
|  |  |  | 100м3 грунта | 42106,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР- 01- 01- 111- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Планировка вручную дна корыта под тротуар, группа грунтов 2 Козп=15,57 (ИНД 02- 17) НР= 105%*0,85( НР= 1030 руб.) СП= 50%*0,85*0,8( СП= 393 руб.) Объем: 15 * 2 | 0,03 | 38550,72 |  |  | 1157 | 1157 |  |  | 148,35 | 4,45 |
|  |  |  | 1000м2 спланированной по | 38550,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР- 27- 02- 010- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях Козп=15,57 Кмат=4,99 Кэм=7,66 (ИНД 02- 17) НР= 156%*0,85( НР= 9134 руб.) СП= 95%*0,85*0,8( СП= 4464 руб.) | 0,3 | 44293,84 | 1190,27 | 20558,4 | 13288 | 6763 | 357 | 6168 | 87,49 | 26,25 |
|  |  |  | 100м бортового камня | 22545,17 | 350,13 |  |  |  | 105 |  | 0,85 | 0,26 |
| 4 | 403- 8023 ССЦ 02- 17 | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 | 30 | 502,51 |  | 502,51 | 15075 |  |  | 15075 |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР- 27- 04- 001- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщ. 20 см марка 400, фракция 10- 20 мм Козп=15,57 Кмат=6,88 Кэм=8,13 (ИНД 02- 17) НР= 156%*0,85( НР= 1394 руб.) СП= 95%*0,85*0,8( СП= 681 руб.) Объем: 15 * 2 * 0.2 | 0,06 | 45076,32 | 38057,95 | 161,82 | 2705 | 411 | 2284 | 10 | 27,82 | 1,67 |
|  |  |  | 100м3 материала основани | 6856,55 | 10624,58 |  |  |  | 637 |  | 25,75 | 1,55 |
| 6 | 408- 0022 ССЦ 02- 17 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10- 20 мм Объем: 15 * 2 * 0.2 * 1.26 | 7,56 | 1107,91 |  | 1107,91 | 8376 |  |  | 8376 |  |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР- 27- 04- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 20 см Козп=15,57 Кмат=6,88 Кэм=7,99 (ИНД 02- 17) НР= 156%*0,85( НР= 892 руб.) СП= 95%*0,85*0,8( СП= 436 руб.) Объем: 15 * 2 * 0.2 | 0,06 | 28612,13 | 24080,16 | 115,58 | 1717 | 265 | 1445 | 7 | 18,08 | 1,08 |
|  |  |  | 100м3 материала основани | 4416,39 | 6769,64 |  |  |  | 406 |  | 17,35 | 1,04 |
| 8 | 408- 0122 ССЦ 02- 17 | Песок природный для строительных работ средний толщ. 10 см Объем: 15 * 1.8 * 0.2 * 1.1 | 5,94 | 820,7 |  | 820,7 | 4875 |  |  | 4875 |  |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР- 27- 07- 003- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Устройство бетонных плитных тротуаров из плитки тротуарной 400х400х50 мм с заполнением швов песком Козп=15,57 Кмат=10,5 Кэм=7,09 (ИНД 02- 17) НР= 156%*0,85( НР= 4928 руб.) СП= 95%*0,85*0,8( СП= 2408 руб.) Объем: 15 * 2 | 0,3 | 129668,8 | 4134,62 | 113402,31 | 38901 | 3640 | 1240 | 34021 | 48,76 | 14,63 |
|  |  |  | 100м2 тротуара | 12131,87 | 215,06 |  |  |  | 65 |  | 0,53 | 0,16 |
| 10 | 403- 0104 ССЦ 02- 17 | Плиты бетонные и цементно- песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм | -30 | 704,04 |  | 704,04 | -21121 |  |  | -21121 |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Цена | Плитка тротуарная. 400х400х50 мм Объем: 15 * 2 | 30 | 2600,39 |  | 2600,39 | 78012 |  |  | 78012 |  |  |
|  |  |  | М2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР- 10- 01- 059- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Прим. Установка скамеек чугунных "Нескучный Сад" Козп=15,57 Кмат=2,36 Кэм=11,33 (ИНД 02- 17) НР= 130%*0,85( НР= 488 руб.) СП= 63%*0,85*0,8( СП= 189 руб.) | 0,02 | 31579,27 | 4689,35 | 5777,54 | 632 | 422 | 94 | 116 | 86,42 | 1,73 |
|  |  |  | 100шт изделий | 21112,38 | 890,99 |  |  |  | 18 |  | 2,16 | 0,04 |
| 13 | Цена поставщика | Скамейки чугунных "Нескучный Сад" | 2 | 19272,5 |  | 19272,5 | 38545 |  |  | 38545 |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР- 10- 01- 059- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Прим. Установка урны Козп=15,57 Кмат=2,36 Кэм=11,33 (ИНД 02- 17) НР= 130%*0,85( НР= 488 руб.) СП= 63%*0,85*0,8( СП= 189 руб.) | 0,02 | 31579,27 | 4689,35 | 5777,54 | 632 | 422 | 94 | 116 | 86,42 | 1,73 |
|  |  |  | 100шт изделий | 21112,38 | 890,99 |  |  |  | 18 |  | 2,16 | 0,04 |
| 15 | Цена поставщика | Урна железобетонная прямоугольная с фактурной отделкой, в комплекте жесткий вкладыш объемом 20 л. | 2 | 4963,26 |  | 4963,26 | 9927 |  |  | 9927 |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Благоустройство сквера | 196511 | 16870 | 5514 | 174127 |  | 67,48 |
|  | 1249 |  | 3,09 |
| Электроосвещение сквера |
| 16 | ТЕР- 01- 02- 058- 03 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 3 Козп=15,57 (ИНД 02- 17) НР= 88%*0,85( НР= 995 руб.) СП= 45%*0,85*0,8( СП= 411 руб.) Объем: 2 * 0.5 * 0.5 * 1.18 * 2 | 0,0118 | 112374,38 |  |  | 1326 | 1326 |  |  | 472,65 | 5,58 |
|  |  |  | 100м3 грунта | 112374,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР- 01- 02- 061- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 Козп=15,57 (ИНД 02- 17) НР= 88%*0,85( НР= 123 руб.) СП= 45%*0,85*0,8( СП= 51 руб.) | 0,0064 | 25549,36 |  |  | 164 | 164 |  |  | 111,78 | 0,72 |
|  |  |  | 100м3 грунта | 25549,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР- 08- 01- 002- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Устройство основания под фундаменты щебеночного Козп=15,57 Кмат=12,79 Кэм=6,74 (ИНД 02- 17) НР= 134%*0,85( НР= 103 руб.) СП= 80%*0,85*0,8( СП= 49 руб.) | 0,1 | 3046,35 | 681,75 | 1677,92 | 305 | 69 | 68 | 168 | 2,76 | 0,28 |
|  |  |  | м3 основания | 686,68 | 211,75 |  |  |  | 21 |  | 0,68 | 0,07 |
| 19 | ТЕР- 06- 01- 001- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3. Козп=15,57 Кмат=5,45 Кэм=8,24 (ИНД 02- 17) НР= 116%*0,85( НР= 190 руб.) СП= 65%*0,85*0,8( СП= 84 руб.) Объем: 0.4 * 0.4 * 0.7 | 0,0011 | 715765,06 | 37659,07 | 518075,58 | 787 | 176 | 41 | 570 | 615,83 | 0,68 |
|  |  |  | 100м3 бетона, бутобетона | 160030,41 | 14638,52 |  |  |  | 16 |  | 35,61 | 0,04 |
| 20 | ТЕР- 06- 01- 015- 08 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Установка фундамента ФМ- 0,133- 1,5 Козп=15,57 Кмат=5,87 Кэм=9,34 (ИНД 02- 17) НР= 116%*0,85( НР= 459 руб.) СП= 65%*0,85*0,8( СП= 204 руб.) | 0,023 | 85092,04 | 563,44 | 64424,48 | 1957 | 462 | 13 | 1482 | 72,7 | 1,67 |
|  |  |  | т | 20104,12 | 77,27 |  |  |  | 2 |  | 0,19 |  |
| 21 | 204- 0064 ССЦ 02- 17 | Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно | -0,023 | 64413,12 |  | 64413,12 | -1482 |  |  | -1482 |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Цена | Фундамент ФМ- 0,133- 1,5 | 1 | 2800 |  | 2800 | 2800 |  |  | 2800 |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 101- 2877 ССЦ 02- 17 | Болт анкерный диаметром 12 мм | 4 | 11,09 |  | 11,09 | 44 |  |  | 44 |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТЕР- 33- 01- 016- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Установка светильник со столбом парковый тип. Altair F- 3 черное золото или эквивалент и светодиодными лампами " LED-ST64-PRM" или эквивалент Козп=15,57 Кмат=6,23 Кэм=7,46 (ИНД 02- 17) НР= 126%*0,85( НР= 12242 руб.) СП= 60%*0,85*0,8( СП= 4691 руб.) | 1 | 86182,37 | 14482,28 | 63450,31 | 86182 | 8250 | 14482 | 63450 | 27,73 | 27,73 |
|  |  |  | т опор | 8249,78 | 3191,27 |  |  |  | 3191 |  | 8,9 | 8,9 |
| 25 | 201- 0813 ССЦ 02- 17 | Опоры стальные | -1,03 | 61628,3 |  | 61628,3 | -63477 |  |  | -63477 |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Цена | Светильник со столбом парковый тип. Altair F- 3 черное золото или эквивалент http://lampacity.ru/catalog/osveshchenie_ulichnoe/fonarnye_stolby/svetilnik_altair_f_3_bk_gd_chernoe_zoloto_elektrostandard/ | 1 | 12877,52 |  | 12877,52 | 12878 |  |  | 12878 |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Цена поставщика | Лампа газоразрядная "Philips E40 100 Вт или эквивалент | 2 | 302,5 |  | 201,5 | 605 |  |  | 605 |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ТЕР- 33- 04- 017- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Подвеска провода самонесущего изолированного для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП- 2 3х16+1х25- 0,6/1,0 Козп=15,57 Кмат=2,25 Кэм=8,04 (ИНД 02- 17) НР= 126%*0,85( НР= 1968 руб.) СП= 60%*0,85*0,8( СП= 754 руб.) | 0,05 | 77346,43 | 34592,9 | 21014,1 | 3867 | 1087 | 1729 | 1051 | 75,03 | 3,75 |
|  |  |  | 1000м | 21739,43 | 15043,93 |  |  |  | 752 |  | 46,48 | 2,32 |
| 29 | 502- 0828 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП- 2 3х16+1х25- 0,6/1,0 (Цена 36836,70х2,2) Объем: 50 * 1.02 | 0,051 | 81010,74 |  | 81010,74 | 4132 |  |  | 4132 |  |  |
|  |  |  | 1000м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 509- 3151 ССЦ 02- 17 | Колпачки герметичные СE6.35 (СИП) | 0,02 | 8760,57 |  | 8760,57 | 175 |  |  | 175 |  |  |
|  |  |  | 100шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 111- 3161 ССЦ 02- 17 | Хомут стяжной (СИП) Е778 | 0,02 | 394,62 |  | 394,62 | 8 |  |  | 8 |  |  |
|  |  |  | 100шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Электроосвещение сквера | 50271 | 11534 | 16333 | 22404 |  | 40,4 |
|  | 3982 |  | 11,33 |
| Площадка асфальтированная |
| 32 | ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной 0,2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 Козп=15,57 (ИНД 02- 17) НР= 88%*0,85( НР= 9474 руб.) СП= 45%*0,85*0,8( СП= 3916 руб.) Объем: 150 * 0.2 | 0,3 | 42106,22 |  |  | 12632 | 12632 |  |  | 177,1 | 53,13 |
|  |  |  | 100м3 грунта | 42106,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ТЕР- 27- 04- 001- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 20 см Козп=15,57 Кмат=6,88 Кэм=7,99 (ИНД 02- 17) НР= 156%*0,85( НР= 4463 руб.) СП= 95%*0,85*0,8( СП= 2181 руб.) Объем: 150 * 0.2 | 0,3 | 28612,13 | 24080,16 | 115,58 | 8584 | 1325 | 7224 | 35 | 18,08 | 5,42 |
|  |  |  | 100м3 материала основани | 4416,39 | 6769,64 |  |  |  | 2031 |  | 17,35 | 5,21 |
| 34 | 408- 0122 ССЦ 02- 17 | Песок природный для строительных работ средний Объем: 15 * 1.1 | 16,5 | 820,7 |  | 820,7 | 13542 |  |  | 13542 |  |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ТЕР- 27- 04- 001- 04 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня марки 400, фракция 10- 20 мм толщ. 20 см Козп=15,57 Кмат=6,88 Кэм=8,13 (ИНД 02- 17) НР= 156%*0,85( НР= 6975 руб.) СП= 95%*0,85*0,8( СП= 3409 руб.) Объем: 150 * 0.2 | 0,3 | 45076,32 | 38057,95 | 161,82 | 13523 | 2057 | 11417 | 49 | 27,82 | 8,35 |
|  |  |  | 100м3 материала основани | 6856,55 | 10624,58 |  |  |  | 3187 |  | 25,75 | 7,73 |
| 36 | 408- 0022 ССЦ 02- 17 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10- 20 мм Объем: 30 * 1.26 | 37,8 | 1107,91 |  | 1107,91 | 41879 |  |  | 41879 |  |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ТЕР- 27- 06- 026- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Розлив вяжущих материалов Кмат=6,29 Кэм=7,84 Кзпм=15,57 (ИНД 02- 17) НР= 156%*0,85( НР= 56 руб.) СП= 95%*0,85*0,8( СП= 27 руб.) Объем: 150 * 1.03 : 1000 | 0,1545 | 16951,05 | 547,23 | 16403,82 | 2619 |  | 85 | 2534 |  |  |
|  |  |  | т |  | 271,89 |  |  |  | 42 |  | 0,83 | 0,13 |
| 38 | ТЕР- 27- 06- 020- 01 МДС81- 35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, марка II плотность каменных материалов 2,5- 2,9 т/м3 Козп=15,57 Кмат=10,92 Кэм=8,16 (ИНД 02- 17) НР= 156%*0,85( НР= 4573 руб.) СП= 95%*0,85*0,8( СП= 2235 руб.) | 0,15 | 564977,51 | 28057,34 | 524006,9 | 84747 | 1937 | 4209 | 78601 | 44,05 | 6,61 |
|  |  |  | 1000м2 покрытия | 12913,27 | 10007,81 |  |  |  | 1501 |  | 23,85 | 3,58 |
| 39 | 410- 0005 ССЦ 02- 17 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А | -14,49 | 5411,39 |  | 5411,39 | -78411 |  |  | -78411 |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 410- 0006 ССЦ 02- 17 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | 14,49 | 4608,6 |  | 4608,6 | 66779 |  |  | 66779 |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Площадка асфальтированная | 165894 | 17951 | 22935 | 125008 |  | 73,51 |
|  | 6761 |  | 16,63 |
| Итого по смете: | 412676 | 46355 | 44782 | 321539 |  | 181,38 |
|  | 11992 |  | 31,05 |
|  | Прямые затраты |  | 412676 |  |
|  | Основная зарплата |  | 46355 |  |
|  | Эксплуатация машин |  | 44782 |  |
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  | 11992 |  |
|  | Материальные затраты |  | 321539 |  |
|  | Накладные расходы |  | 62818 |  |
|  | Сметная прибыль |  | 27947 |  |
|  | Итого: |  | 503441 |  |
|  | Непредвиденные затраты | 1 % | 5034 |  |
|  | Итого с непредвиденными затратами |  | 508475 |  |
|  | НДС | 18 % | 91525 |  |
|  | Сметная стоимость |  | 600000 |  |